附件五-4             工程竣工验收监督检查记录

（公共建筑设备安装部分实物质量）

监督注册编号：                                     抽查时间：      年   月   日

| 工程项目名称 |  |
| --- | --- |
| 抽查所涉及的单体（位）工程 |  |
| 监督要点内容抽查情况 | 抽查项目 | 抽查内容 | 涉及主要 条文 | 抽查情况 | 备注 |
|  | 建筑给水排水及供暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、电梯、建筑节能（设备安装部分） | 泵组技术参数 | 设计文件 |  |  |
|  |  | 生活给水系统管道是否符合国家《生活饮用水标准》 | GB50242-2002 4.2.3 |  |  |
|  |  | 消火栓试射试验记录 | GB50242-2002 4.3.1 |  |  |
|  |  | 风机技术参数 | 设计文件 |  |  |
|  |  | 屋面风帽安装 | GB50243-2016 6.3.10 |  |  |
|  |  | 是否按设计要求提供可再生能源形式检查报告 | 设计文件 |  | 查看形式检查报告 |
|  |  | 厨房排气道进风口处防火止回阀安装 | 设计文件 |  |  |
|  |  | 住宅厨房、卫生间排风系统工程资料核查表 | 赣建质【2018】4号文 |  |  |
|  |  | 防排烟系统联合试运行调试记录 | GB50243-2016 11.2 |  |  |
|  |  | 送、排风系统调试记录 | GB50243-2016 11.2 |  |  |
|  |  | 消防电源及其他导线、电缆型号 | 设计文件 |  |  |
|  |  | 柴油发电机组、不间断电源及应急电源装置技术参数是否符合设计要求 | 设计文件 |  |  |
|  |  | 应急照明和疏散指示配线型号 | 设计文件 |  |  |
|  |  | 应急照明和疏散指示灯具安装位置 | 设计文件 |  |  |
|  |  | 火灾自动报警系统线缆型号 | 设计文件 |  |  |
|  |  | 火灾报警系统是否发出报警信号，实现联动功能 | GB50166-20194.21.2 |  |  |
|  |  | 电气动力、照明系统线缆型号 | 设计文件 |  |  |
|  |  | 电气竖井内防火隔堵措施设置情况 | GB50303-2015 11.2.2.3 |  |  |
|  |  | 电气交接试验记录 | GB50303-20153.1.5,3.1.6 |  |  |
|  |  | 变配电室及电气竖井（接地干线设置）情况 | GB50303-2015 23.1.1 |  |  |
|  |  | 卫生间内金属部位或零件的等电位联结是否符合设计及规范要求 | 设计文件、GB50303-2015 25.2.1 |  |  |
|  |  | 接闪器安装 | GB50303-2015 24.1.3 |  |  |
|  |  | 抗震支架设置 | 设计文件 |  |  |
|  |  | 节能检测报告 | GB50411-201917.2.1 |  |  |
|  |  | 地下车库CO浓度监测装置设置情况 | 设计文件 |  |  |
|  |  | 智能建筑检测报告 | GB50339-2013 3.3 |  |  |
|  |  | 特种设备维修告知接收函、电梯使用登记证是否提供 |  |  |  |
|  |  | 防雷与接地子分部、建筑给水排水及供暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、电梯等分部工程验收情况 |  |  |  |
| 其它 抽查 情况 |  |

监督验收小组（抽查人员）：