附件五-1            工程竣工验收监督检查记录

（住宅工程土建部分实物质量）

监督注册编号：                                           抽查时间：      年   月   日

| 工程项目名称 |  |
| --- | --- |
| 抽查所涉及的单体（位）工程 |  |
| 监督要点内容抽查情况 | 抽查项目 | 抽查内容 | 涉及主要 条文 | 抽查情况 | 备注 |
|  | 建筑总体情况 | 建筑平面布置 | 建筑平面布置是否符合设计要求（主要抽查：公共部位疏散通道、楼梯间、无障碍设施、防火门开启方向、信报箱等）。 |  | 对照施工图设计文件现场随机抽查（一般底层必查）；查看沉降、变形观测记录资料 |
|  |  | 建筑立面布置 | 建筑立面是否符合设计要求（主要抽查：主要立面布置，楼层数，设备层、避难层等特殊楼层设置情况）。 |  |  |
|  |  | 异常结构状况 | 建筑有无异常沉降或变形情况。 |  |  |
|  | 建筑装饰装修、屋面及建筑节能（土建部分） | 屋面有无渗漏和积水现象；地下室顶板、侧墙有无开裂渗水现象。 | GB50207-2012 3.0.12； GB50208-2011 9.0.4（3）、9.0.8 |  | 对照施工图设计文件现场随机抽查；查看相关检验报告、记录资料 |
|  |  | 外墙及窗周边是否存在渗漏现象。 | GB50210-2018 5.1.2（4） |  |  |
|  |  | 临空的低窗台、楼梯、阳台、屋面防护措施（扶手、护栏、栏板玻璃、女儿墙等）高度、间距、安装位置及牢固性是否符合设计和规范要求。 | GB50210-2018 14.5.4、14.5.5 |  |  |
| 监督要点内容抽查情况 | 建筑装饰装修、屋面及建筑节能（土建部分） | 门窗安装是否牢固、开关是否灵活，推拉门窗扇是否牢固并安装防脱落装置。 | GB50210-2018 6.1.11、6.1.12、6.3.2、6.3.3 |  | 对照施工图设计文件现场随机抽查；查看相关检验报告、记录资料 |
|  |  | 墙面及地面粉刷层、饰面砖、饰面板与基层粘结是否牢固，是否存在脱层、空鼓和裂缝。 | GB50210-2018 9.2.4，9.3.4，10.3.4 |  |  |
|  |  | 外窗规格是否符合设计要求；外窗的气密性能、水密性能和抗风压性能是否符合设计要求。 | GB50210-2018 6.1.3 |  |  |
|  |  | 幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间的封堵、幕墙与主体结构之间连接是否符合设计要求 | GB50210-2018 11.1.4（1、3） |  |  |
|  |  | 幕墙气密性、水密性、耐风压性能及层间变形性能是否符合设计要求。 | GB50210-2018 11.1.2（6）、15.0.6（4） |  |  |
|  |  | 墙体、幕墙、地面、屋面节能工程用保温隔热材料和装修用木质、有机质材料的燃烧性是否符合设计要求。 | GB50207-2012 5.1.7； GB50210-2018 7.2.4、7.4.3、9.4.1、9.6.1 |  |  |
|  |  | 室内环境质量是否符合设计和规范要求。 | GB50210-2018 15.0.9 |  |  |
|  |  | 墙面（含架空层）、地面是否按建筑节能施工图文件施工。 | GB50411-2007 3.1.2 、4.2.6、8.2.5 |  |  |
|  |  | 墙体保温材料及厚度、粘结强度（锚固力）是否符合设计要求。 | GB50411-2007 4.2.7 |  |  |
|  |  | 外墙节能构造、外窗气密性现场实体检验结果是否符合设计要求。 | GB50411-2007 15.0.5（3、4） |  |  |
|  |  | 建筑装饰装修、屋面及建筑节能等分部工程验收情况。 | GB50300-2013 5.0.4（1）； GB50411-2007 1.0.5 |  |  |
| 抽查分户验收落实情况 | 平面布置 | 套内房间平面布置。 |  | 对照分户验收记录、设计文件等进行现场抽查复核 |
|  | 空间尺寸 | 室内净高、开间尺寸等。 |  |  |
|  | 主要使用功能（土建） | 抹灰层之间粘结是否牢固，有无脱层、空鼓，面层有无爆灰和裂缝。 | GB50210-2018 4.2.4 |  |  |
|  |  | 水泥砂浆地面面层强度是否符合设计要求，有无裂纹、脱皮、起砂现象。 | GB50209-2010 5.3.4、5.3.8 |  |  |
|  |  | 厨房、卫生间有无倒坡积水、渗漏情况；外墙、窗台周边有无渗漏现象。 | GB50209-2010 4.10.13； GB50210-2018 5.1.2（4） |  |  |
|  |  | 临空的低窗台、阳台防护措施高度、间距、安装位置及牢固性是否符合设计和规范要求。 | GB50210-2018 14.5.4、14.5.5 |  |  |
| 其它 抽查 情况 |  |

监督验收小组（抽查人员）：